문서번호	행정지원과-12489
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
박진석	이동조	전결 07/06 김인웅
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
- 2020년 2/4분기 - 아리수 음수대수질검사 결과 보고

2020년  7월

『2020년 2/4분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

우리사업소 관내 학교, 공공기관, 공원에 설치된 아리수 음수대 2020년 2/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	추 진 근 거

□  아리수 직결음수대 종합관리대책(본부장방침□08.10.13)

Ⅱ	추 진 개 요

□  검사기간 : 2020.  5. 11.(월) ~  6. 30.(화)

〇「코로나19」관련 학교음수대 개학전 특별 수질검사 :

5.11(월) ~ 5.26(화)

〇 공공기관 및 공원음수대 수질검사 : 6. 15(월) ~ 6. 30(화)

□  대    상 : 243개소 (음수대 2,501개)

구 분		계	학교	유치원	공공기관	공원
계	개소	243	122	19	41	61
	음수대	2,501	2,160	46	122	173
강남구	개소	131	74	10	19	28
	음수대	1,436	1,324	28	44	40
서초구	개소	112	48	9	22	33
	음수대	1,065	836	18	78	133

□  검 사 자 : 18명 (수질검사원 및 업무지원자)

□  검사횟수 : 연 4회(분기 1회)

□  검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 추가검사(망간, 아연, 염소이온, 암모니아질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

□  검사결과 조치

□ 음수대 검사결과 기재(일자, 검사자, 항목별 수질검사, 종합 판정 결과)

□ 부적합 조치

- 시설물의 관리자에게 음용중지 및 조치사항 안내(노후관 교체 등)

- 조치사항 이행 후 재검사 실시

Ⅲ	검사결과 및 계획

□  2020년 2/4 분기 검사결과 : 모두 적합

(단위 : 개)

구 분	설치현황		수 질 검 사			검 사 미실시	검 사 미실시 사 유
	개소	음수대	계	적 합	부 적 합
합 계	243	2,501	2,367	2,367	0	134	철거 12 고장 7 일시중단 112 공사중 3
학 교	122	2,160	2,052	2,052	0	108	철거 2 고장 5 일시중단 100 공사중 1
공공기관	41	122	107	107	0	15	철거 8 고장 1 일시중단 6
공 원	61	173	165	165	0	8	철거 1 고장 1 일시중단 6
유치원	19	46	43	43	0	3	철거 1 공사중 2

□  2020년 3/4분기 점검계획 :  8월 중

Ⅳ	행 정 사 항

□ 수질검사 결과 통보 : 본부 수질과, 학교, 공공기관 등

□ 철거, 고장시설, 검사결과 통보 : 시설관리과, 요금과

붙임 : 1. 학교 음수대 수질검사 결과 1 부.

2. 유치원 음수대 수질검사 결과 1 부.

3. 공공기관 음수대 수질검사 결과 1 부.

4. 공원 음수대 수질검사 결과 1 부.  끝.