투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서 울 특 별 시 장(보행정책과장)
(경유)
제목	투수블록 투수성 시험 의뢰 관련 협조 요청

1. 투수블록 모니터링 결과 및 2020년 추진계획(보행정책과-461(2020.1.9.)) 및 콘크리트 인터로킹 블록 투수성 시험의뢰(보행정책과-7463(2020.5.27.))호와 관련입니다.

2. 귀 과에서 지난 5.27일 의뢰한 제3차 투수블록 투수성 시험 108건 중 추이분석용 12 건은 완료하였으나, 모니터링용 96건에 대하여는 우리 시험소의 건설자재 품질시험량의 증가로 진행에 어려움이 있어 아래와 같이 귀과의 품질시험 참여 및 기간변경에 대하여 적극 협조 하여 주시기 바랍니다.

가. 협조요청 사항

- 당초부터 투수블록 시험에 대하여 보행정책과 담당이 직접 참여하는 것으로 계획되어 있었으나 참여가 미흡한 실정이며, 우리 시험소의 건설자재 시험량이 대폭 증가되어 투수블록 투수시험 시간이 절대 부족하므로 당초 계획대로 보행정책과 담당자의 품질시험 참여 필요

- 투수블록 모니터링 추진일정 중 재설치를 당초 2020.7.7.로 계획되어 있으나 투수지속성 시험 진행시 기설치된 투수블록으로 인한 공극막힘 등 투수성능 저하로 인한 시험소요시간 증가 및 타 품질시험과의 중복 등의 문제로 2020.8.7.에 재설치 하는 것으로 연기 필요

나.투수블록 추이분석 및 모니터링 시험진행 현황

구분	시험의뢰	시험완료	미완료	진행율	비고
합계	108건	42건	66건	39%
추이분석용	12건	12건	-	100%
모니터링용	96건	30건	66건	31%

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	오재련		토질재료시험과장	김상우		품질시험소장	07/06 정제호
협조자
시행	토질재료시험과-337	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 품질시험소 1층 토질재료시험과 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4642	/전송	02-513-4651	/	jaeryen@seoul.go.kr	/	대시민공개