	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원접수]소방용수시설 사용장애

가. 접 수 일: 2020. 6. 29.(월)

나. 장    소: ***********************

다. 용수번호: 3122호

라. 관리부서: 수궁119안전센터

마. 민원내용: 소화전 주변 나무 때문에 사용상 장애 발생야기(나무제거 요청)

바. 처리내용: 2020. 7. 1.(수) 14:59분경 구로구청 녹색도시과 오동욱(가로수 관리,마을마당 관리, 나무돌보미사업 담당) 주무관과 통화하여 해당 소화전 주변 나무 제거요청 함. ☏02-860-3090

사. 결    과: 나무제거 한다고 하여 민원인에게 유선으로 안내 함.

붙 임  1. 민원내용 1부.

2. 해당지역 위치 및 사진 각 1부.  끝.

담당자	강태욱		대응총괄팀장	김준재		재난관리과장	07/07 우성삼
협조자
시행	재난관리과-3897	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	kangtaigong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)