“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방사성물질 분석결과 보고(6월)

1. 민방위담당관-4050(2012.03.22.)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 2020년 6월 방사성물질 7항목(인공방사성물질 5종, 천연방사성물질 2종)에 대한 분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

---   아   래   ---

○ 분석대상 : 12점(취수원수 5, 아리수정수센터 정수 6, 병물아리수 1)

○ 분석항목 : 7항목(인공방사성물질 5, 천연방사성물질 2)

구 분	항 목
인공방사성물질(5종)	스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241
천연방사성물질(2종)	납-214, 악티늄-228

○ 분석결과 : 방사성물질 7항목 모두 불검출

＊최소검출농도(MDA, minimum detectable activity)

1) 스트론튬(85Sr), 요오드(131I),  아메리슘(241Am) 납(214Pb), 악티늄(228Ac) : 1.0 Bq/L

2) 세슘(134Cs), 세슘(137Cs) : 0.5 Bq/L

붙임 : 2020년 6월 방사성물질 분석결과  1부.   끝.

★주무관	정관조		신물질분석과장	박영복		수질분석부장	07/07 代이수원
협조자	주무관	장도일
시행	신물질분석과-2188	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1761	/전송	02-3146-1759	/	jgj730@seoul.go.kr	/	부분공개(7)