“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도맨홀 점검 용역 현장 안전점검 계획 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 대도시의 하수도 맨홀 내부 청소작업 중 유독가스 질식으로 인한 인명사고가     증가함에 따라 우리사업소에서 진행중인 종로,성북구 상수도맨홀 정밀점검 용역     현장에 대한 안전점검을 상수도본부와 합동으로 아래와 같이 실시할 예정입니다.

□ 점검 개요

○. 점검대상 : 종로구, 성북구 상수도맨홀 정밀점검 용역 현장

○. 점검자 : (본부) 안전총괄과, 시설과, 공간정보과, (사업소) 시설관리과

○. 점검일자 : ‘20.7.13 ~ ‘20.7.17

○. 점검방법 : 현장 맞춤형 교육시행

- 현장 근로자에 대한 직접 교육 및 작업여건조사

□ 주요 점검 내용

○. 밀폐공간 안전작업 매뉴얼 숙지

○. 밀폐공간 안전작업 3대 수칙 준수

- 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정

- 작업 전, 작업 중 환기 실시

- 재해자 구조작업시 공기호흡기 등의 호흡용 보호장비 착용

○. 밀폐공간 작업 안전 이행 확인서 작성 여부

○. 근로자 교육이수, 장비 구비 및 사용, 작업일지 작성 여부

붙 임 : 1.밀폐공간 안전작업 실행 매뉴얼 1부.

2.밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 절차 1부.

3.하절기 밀폐공간 질식사고 예방 수칙 1부.

4.상수도맨홀작업 안전이행 확인서 1부.

5. 상수도맨홀 안전보건 작업일지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	(주)한국구조물안전연구원,(주)한국시설안전연구원
주무관	이한성		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	07/07 채재일
협조자	시설안전팀장	代이동구
시행	시설관리과-15523	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	31462198	/전송		/		/	부분공개(6)