투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	영등포구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치를 위한 협의 회신

1. 교통행정과-50109호(2020.07.03.) 협의 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 협의에 대한 의견을 회신하오니 설치에 참고하여 시행하시기 바랍니다.

가. 설치 및 유지관리는 영등포구청(교통행정과)에서 수행

나. 한전 전원은 별도 수전하여 영등포구청(교통행정과)에서 전기요금 납부

다. 제어기 및 신호등 연결 작업(접점 연결 등)은 최소로 사용하고 고장시 즉시 차단 및 최소화 되도록 별도 차단기를 설치

라. 제어기 내부 작업(접점 연결 등)이 있는 경우에는 교통운영과(신호운영실) 사전 연락 후에 작업 시행

마. 제어기 교체가 필요할 경우 교통신호기 원인자공사 행정절차를 적용하여야하며, 준공후 도로사업소로 인계.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	공혜성		기전과장	07/07 서승완
협조자
시행	기전과-6148	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개