	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(가설건축물 허가)존치기간 연장 협의 회신

1. 건축과-15802(2020.07.02.)호『공용건축물(가설건축물 허가) 존치기간 연장 협의(*******』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 공용건축물(가설건축물 허가) 존치기간 연장 협의 요청에 따른 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 대    상:********************

나. 용    도: 근린생활시설

다. 건 축 주:**************

라. 건축규모: 컨테이너 및 철골구조 지하0층/지상3층 연면적 2,623.44㎡ 6개동

마. 소방시설: 소화기구, 물분무등소화설비(CO2호스릴), 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 피난기구

바. 존치기간: 2020. 6. 30.까지

사. 의견내용: 의견없음

3. 협조사항

가. 해당 공용건축물(가설건축물)은 소방관계법령에서 규정한 특정소방대상물에 해당되지 않는 건축물로서 공용건축물(가설건축물)에 설치된 소방시설은 『다수 컨테이너 가설건축물 업무지침 알림(2016.07.08.)』에 의한 설치 권고기준에 따른 소방시설입니다.

나. 귀 청에서는 현재 설치된 소방시설에 대한 유지관리 및 현황관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	07/07 조원호
협조자
시행	예방과-6440	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)