“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	신길8재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합
(경유)
제목	지장물(상수도관) 이설요청에 대한 회신(신길*구역)

신길8재조 *******01호(2020.6.11.)호 관련하여 「신길8구역 주택재개발정비사업 중 우오수관로 공사」에 따른 상수도관 이설요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : **************************

나. 내    용 :「신길8구역 주택재개발정비사업 중 우오수관로 공사」 구간 내

저촉 상수도관 이설

다. 이설위치 : ***********일대

라. 이설상수도시설 : D= 300mm, L=30m(하월배관) / 지상식 소화전 D= 100mm /

제수변 D=150mm, 300mm 각 1개소

마. 사업소 검토의견

- 붙임 상수도관 이설 승인조건 준수하에 원인자 부담 이설

- 소화전은 관할 소방서와 별도 협의

- 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도전문 건설사업관리기술자를

두고 시행할 것(비용은 원인자부담)

붙임 :  이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	노현식		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	07/07 고신석
협조자
시행	시설관리과-12129	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	0231464411	/전송		/		/	부분공개(6)