문서번호	시설관리과-10103
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정재필		송종학	07/07 代송종학
협조

“아리수는 오늘도 당신과 함께합니다!”

『천호동 382-4번지 이물질 출수』

민원 해소를 위한 공사 계획 보고

2020. 7.

강동수도사업소(시설관리과)

『천호동 382-4번지 이물질 출수』

민원 해소를 위한 공사 계획 보고

명에 의거 지역담당 업무수행 중 수질민원이 접수되어 현장 조사 후 아래와 같이 조치 계획을 보고합니다.

□ 현  황

❍ 위    치 : 천호동 382-4번지

❍ 민원접수 : 2020. 7. 5. 접수번호(1012020031024) ‘수질검사신청’

❍ 상수도 관로 현황 : *************************************

❍ 내   용 : ******************

□ 현장조사 내용

❍ 민원이 발생한 위치 주변 배수관은 모두 DCIP관 및 순환관망이 형성되어 노후관 및 정체수로 인한 수질오염의 우려는 없는 지역이나,

❍ 확인결과 **************************으로, 횡단굴착을 통한 정확한 관종 확인이 필요함.

	*
*******************	*********

□ 조치의견

❍ 동일현상 재발생에 따른 수질사고가 우려되고 있는 상황으로

❍ 조속한 민원해소 및 공사의 시급성을 감안하여 『2020년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사』 업체에 작업지시 하여 추후 정산처리 하고자 합니다.

※ 공사계획(시편채취) : 100mm 절단 후 관종 확인.  끝.