		남부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**	***
**	***********************************************
****	***************

검사자	직급 :		공업6급	성명 :		황현석	채수일자		2020.07.08.
검사일자	2020.07.08.						처리일자		2020.07.08.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.6			0.14			0.25		0.03	0.06
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2			판정
	결과										기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
마당 수돗물 녹물 나옴	- 주방 수돗물 먹는물 수질기준 이내로 녹물 발생 없으며, - 민원인에게 초기수는 10초 이상 흘려버리고 난후 사용토록 안내하였음	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관							황현석				수질팀장					여종순					행정지원과장					07/08 이상봉
협조자
시행			행정지원과-14727										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		3146-4453							/전송								/	sukhh1012@seoul.go.kr													/	부분공개(6)