서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	병설유치원 용도변경에 따른 소급 소방시설 설치 사항 현장확인 계획

1. 관련근거

가. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조

나. 市 예방과-13656(2020.6.19.)호 『병설유치원 용도변경에 따른 소방시설 설치 관련        사항 알림』

다. 서울특별시북부교육지원청 학교시설지원과-4212(2020.7.1.)호 『병설유치원 용        도변경에 따른 관련자료 제출』

2. 「소방시설법 시행령」 개정(2018.6.26.)으로 교육연구시설로 구분되던 병설유치원이     노유자시설로 변경됨에 따라 소급소방시설[(간이)스프링클러설비, 자동화재탐지설비,     단독경보형감지기, 자동화재속보설비]에 대한 현장확인 계획을 다음과 같이 실시하     고자 합니다.

가. 확인일시 : 2020. 7. 13.(월) ~ 7. 24.(금)

나. 확인대상

유치원명	주소	개원일	전용면적	조사반
***********	***************	**********	****	*********
***********	**************	**********	****	*********
***********	***************	**********	****	*********
***********	**************	**********	****	*********

다. 주요확인사항

- 병설유치원 전용면적에 따른 소급소방시설 설치여부 확인(붙임1·2 참조)

- 관계자 소급소방시설 설치 안내 및 기타안전교육 등

붙임 1. 도봉구 병설유치원 소급대상 전용면적 및 사용층 1부.

2. 병설유치원 소방시설 소급 관련 주요 안내사항 1부.

3. 84. 서울시 병설유치원 소급대상 제출 서식 1부.  끝.

담당자	양병준		검사지도팀장	이상석		예방과장	07/08 조원호
협조자
시행	예방과-6494	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 도봉소방서	/
전화	02-6981-8141	/전송	02-6981-8038	/	yangbang87@seoul.go.kr	/	부분공개(5)