문서번호	원수관리과-936
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	07/08 신동호
협 조
	주무관			김종필

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

’21년 예산편성, 강북통합취수장 개인하수처리시설 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

’21년 예산편성, 강북통합취수장 개인하수처리시설 운영계획

강북통합취수장에 설치 된 개인하수처리시설 방류수 수질관리에 철저를 기하여, 한강 수질관리에 만전을 기하고자 함

▢ 관련근거

○ 하수도법 제39조(개인하수처리시설의 운영관리) 제8항

- 개인하수처리시설 소유자(관리자)는 당해시설의 관리를 동법 제53조

제1항의 규정에 의한 개인하수처리시설 관리업자에게 위탁할 수 있음

○ 하수도법 제80조(과태료) 제2항

- 방류수 수질기준을 초과 방류 시 500만원 이하의 과태료 부과

▢ 시설현황

○ 시설개요

구 분	시 설 현 황	비 고
시설구분	개인하수처리시설(오수처리시설)	정화조+생활하수
처리방식	호기성접촉 폭기방법(H.B.C)
처리용량	사무실 10㎥/일×1개소 구의취수펌프 동 3㎥/일×1개소

○ 현장사진

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 강북통합취수장 개인하수처리시설 위탁관리 용역

○ 규    모 : 사무실 10㎥/일 x 1개소

구의취수펌프동 3㎥/일 x 1개소

○ 계약기간 : 2021. 1. 1. ～ 2021. 12. 31.

○ 소요금액 : 7,800천원( 650,000원/월 x 12월)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 기본경비, 수선유지교체비, 수선유지비(취수장 청사 하수처리시설 운영)

▢ 사업효과

○ 개인하수처리시설 전문업체 위탁관리로 방류수 수질기준 준수

○ 남양주시 관내 업체로 긴급 유사시 빠른  시간에 긴급복구 가능

붙임  1. 사업 설명서 1부.

2. 견적서 1부.   끝.