소방장비 고장발생 보고서(화이어캠)
문서번호	현장대응단-6122	결재	담당자	진압1대장	현장대응단장
등록일자
			최시후	김중철	07/08 代배원방
수 신	재난관리과장
접수번호

소방장비명	화이어캠	관리부서		현장대응단
고장일시	2020. 07. 06.(월) 07:00	고장발생 장소		강남구 강남대로126길 26
규격(모델명)	화이어캠, Transcend, DrivePro Body 10(SN : E7310-0080)
조치 사항	수리 요청
원인 및 상태	화재현장 진압활동중 침수에 의한 작동 불능
소방장비 운용자 의견	작동 및 충전 불가로 사용 불가능
그 밖의 사항	제조회사 : 산청(031-321-4077)
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		소방장비 운용자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 7월 8일 소방장비운용자 계급 소방교 성명 최시후 강남소방서장 귀하

	현장대응단장