고압가스 수불부 취수장(07.07)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/08 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,846
07.01	5,400	743	795		1,538	31,708
07.02		742	880		1,622	30,086
07.03	5,400	544	655		1,199	34,287
07.04		506	551		1,057	33,230
07.05		502	535		1,037	32,193
07.06		510	603		1,113	31,080
07.07		508	518		1,026	30,054
07.08					0	30,054
07.09					0	30,054
07.10					0	30,054
07.11					0	30,054
07.12					0	30,054
07.13					0	30,054
07.14					0	30,054
07.15					0	30,054
07.16					0	30,054
07.17					0	30,054
07.18					0	30,054
07.19					0	30,054
07.20					0	30,054
07.21					0	30,054
07.22					0	30,054
07.23					0	30,054
07.24					0	30,054
07.25					0	30,054
07.26					0	30,054
07.27					0	30,054
07.28					0	30,054
07.29					0	30,054
07.30					0	30,054
07.31					0	30,054
합계	10,800	4,055	4,537		8,592