문서번호	정수시설과-6162
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환		남효돈	07/08 김윤수
협 조
	주무관			지동성

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2020년 2분기 및 반기 정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

2020. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 2분기 및 반기

정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

우리 정수센터 전기안전사고 예방 및 아리수의 안정적 생산을 위하여 정수처리    전기시설물에 대한 분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추진근거

전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

2020 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획(정수시설과-582, 2020.1.17)

2		전기설비 현황

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3		점 검 개 요

점검대상 : 수․변전설비(변압기, 수배전반 등), 기타 전기시설 등

점검일시 : 2020. 6. 22 ~ 6. 30

점검내용

- 수․변전실 및 배전용 변전실 안전점검

· 전기실 특고압 수배전반 기능 점검 및 온도 점검 시행

· 주변전실 및 배전용 변전실 고압반외 저압반설비 열화상 촬영

· 비상발전기 무부하 운전 및 점검

- 저압 전기설비 점검

· 기기외함 및 분전함 접지저항 측정

점검자: 4명(변양수, 권경주, 한기수, 전기안전관리자 심성환)

4		점 검 결 과

점검결과 종합

시설별	점검개소	점검내용	점검결과	지적사항
****** ****************	**	******	**	****
**********	**	*******	*	*

붙임 : 1. 적외선열화상 카메라 점검사진 1부

2. 접지저항 측정 결과표 1부

3. 비상발전기 분기점검표 1부

4. 점검사진 1부.  끝.