	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 7월 중 소방용수 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1367(2019.3.8.)호『2019년도 광진소방서 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

나. 예방과-9016(2019.6.25.)호『『전통시장 자율소화장치』운영‧관리 대책 알림』

2. 위와 관련 7월중 소방용수 및 지리조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2020.7.8. ~ .31

- 1팀 7.25(토), 2팀 7.11(토), 3팀 7.18(토)

나. 조사대상 : 553개소

총계	소화전				비상소화장치
	소계	지상식	지하식	저수조
553	538	220	317	1	15

다. 감 독 자 : 각 팀 진압대장 및 차량주임

라. 조사인원 : 진압대 전 직원(붙임참조)

마. 점검사항

- 소방용수시설 매몰 등 사용가능여부

- 소화전 인근지리,교통사항 및 화재취약대상등 지리숙달 훈련 등 병행

- 소방용수시설 주변 주‧정차량 단속 및 장애물 제거

- 비상소화장치 및 전통시장 자율소화장치 관리상태 확인 등

바. 행정사항

- 조사 일정은 출동,훈련,휴가 등을 고려하여 각 팀별 근무일정에 알맞게 조정하여

실시하고, 조사 후 근무일지·119행정정보시스템 입력 철저.

- 전통시장 자율소화장치 정기조사는 분기별 1회이상, 정밀조사 연2회 일제소방용수조사와 병행하여 실시하고 점검부에 기재 철저.

붙 임 : 2020년 7월중 소방용수 및 지리조사 1부.  끝.

담당자	김지택		진압1대장	배기준		지휘1팀장	이재호		현장대응단장	07/08 이정환
협조자
시행	현장대응단-4336	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개