단수작업 계획 보고서

결재	주무관	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	소대현	이연한	代이동구	07/08 채재일

성북구 *********************번지 주변 「2020-1년 종로·성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 고장 소화전 밸브 정비공사에 따른 단수계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 07. 07.

보고자: 지방시설서기보 소 대 현

공 사 명	2020-1년 종로·성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)
단수 일시	단수날짜: 2020년 07월 08일 (주간공사) 단수시간: 2시간 30분(오전 9시 ~ 오전 11시 30분) - 공사진행에 따른 단수범위 변동 시 개별 공지 예정(우천 시 공사연기)
공사 위치	성북구 *********************번지
공사 개요	******************* 정비
공사 사유	노후 된 소화전 밸브
단수 지역	성북구 ********************번지 일대
단수 세대	5세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
**************** ************ ************* ***********************		*********** ********** ************	ㆍ감 독 - 7급 이연한 - 9급 소대현 ㆍ직반장(제수변 조절) - 7급 장세현 - 7급 권혁찬
기타사항	************************ ****************** *************** ****************** *******************************

붙 임: 1. 단수 안내문 1부.

2. 단수작업 계획서 1부.  끝.