“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소(역류방지밸브 설치 관련 문의)

***님 안녕하십니까?

우리시 상수도 행정에 관심을 갖고 의견 주셔서 감사합니다.

질의하신 아파트 및 공동주택의 각 세대 계량기 후단에 역류방지밸브의 설치 여부에 대해 답변드리겠습니다.

말씀하신 대로 역류방지밸브 설치 등에 관한 사항은 수도법 제38조(공급규정) 및 수도법시행령 제53조(공급규정의 승인신청)에 의해 지방자치단체의 조례로 위임되어 있으며,

서울시의 경우 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치) ①항에 급수공사를 하고자 하는 자는 역류에 따른 수돗물의 오염 등을 방지하기 위하여 계량기(공동주택은 호별 계량기) 후단에 역류방지밸브를 설치하는 등 필요한 조치를 하도록 규정하고 있습니다. 여기서 급수공사라 함은 수도사업자(환경부로부터 수도사업을 인가받은 단체, 지방자치단체 및 수자원공사 등)가 설치하는 급수설비를 말하며, 서울시에서 설치하는 급수설비 중 각 세대 계량기 후단에 역류방지밸브를 설치하고 있음을 알려드립니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께하시길 기원드리고, 더 궁금하신 사항이 있으시면 02-3146-1473(홍원기 주무관)으로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관							홍원기			급수설비과장					07/03 송헌영
협조자
시행			급수설비과-6029									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부 급수설비과															/
전화		3146-1473						/전송			3146-1429					/	majinga@seoul.go.kr												/	부분공개(6)