염소용기 계근대장 (정수장 07.06)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/07 최종인

2020년 07월06일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0378	562	0355	565
2		0359	564	0363	564
3		741	540	0318	561
4		0375	566	0302	564
5		0382	560	3140	565
6		0317	565	0388	562
7
8
9
계		6 병	3,357	6 병	3,381
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,820 kg		3,430 kg
	자체계근	8,830 kg		3,440 kg
용기무게		3,357 Kg		3,381 kg
납품수량		5,463 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		63 kg		59 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.