		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원답변

평소 소방행정에 많은 관심과 협조를 가져주신데 대하여 진심을 감사드리며, 민원 결과를 다음과 같이 알려드리니 참조하여주시기 바랍니다.

귀하께서 문의하신“전실부분에 기존 방화문은 폐쇄하고 방화문을 추가설치후 제연설비 풍압,풍연이 나오나,업체점검후 만약 안나와 맞게 조절한다면 제연설비 화재안전기준 6조,10조 위반여부” 문의에 대한 검토결과를 답변 드립니다.

방화문이 추가로 설치되는 부분에 대한 제연설비 공사를 할수 있는 정식 소방업체가

기존 누설틈새등의 변화에 따른 새로운 설계에 의한 소방시설 완공검사증명서를 발부 받았다면, 추후 점검업체가 점검시 불량사항에 대해서는 조치명령등으로 보완하시면 완료되는 사항입니다.

답변내용과 관련하여 더 궁금하신 점이나 의문점이 있으시면 강남소방서 예방과

(02-6981-7474/시설지도담당 최민석) 문의하여 주시기 바랍니다.

오늘도 즐겁고 건강한 하루가 되시기를 바랍니다.

담당자							최민석			예방팀장					代손명은					예방과장					07/07 박성석
협조자
시행			예방과-14749									(						)		접수											(						)
우	06171					서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화								/전송			2052-0177					/													/	부분공개(6)