염소용기 계근대장 (취수장 07.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/08 최종인

2020년 07월03일 금요일                                                                9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0352	566	3120		564
2		0633	538	0307		566
3		0380	561	0335		566
4		0635	539	0372		568
5		0648	539	3100		564
6		0312	695	0316		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,438kg	6병		3,392g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,860kg			3,480kg
	자체계근	8,840kg			3,470kg
용기무게		3,438kg			3,392kg
납품수량		5,402kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		2kg			78kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021