	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노후 무정전 전원공급장치(UPS)교체 결과 보고

1. 전산통신과-2180(2020.6.5.)호 “노후 무정전 전원공급장치(UPS)교체 일정 및 검수자 지정 요청”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리서 노후 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 교체대상 : 노후 무정전 전원공급장치(UPS)

(규격 DH-10000G00 1상 10KVA)

나. 설치장소 : 상황실

다. 교체일자 : 2020.6.15

라. 설치업체 : 대한전력전자(주)

마. 설치결과 : 특이사항 없음.

3. 행정사항 : 교체된 폐 무정전 전원공급장치(UPS) 소방서로 관리전환 후 자체 불용처리 예정입니다.

붙 임  1. 시공(납품)완료 확인서 1부.

2.  UPS 교체 사진 1부.  끝.

상황실장	신관호		지휘1팀장	설수호		현장대응단장	07/08 최광열
협조자
시행	현장대응단-3991	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개