문서번호	기전설비과-2423
결재일자	2020.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김명성		07/09 손창열
협조
	주무관		정창수

수방상황보고

2020. 7. 8.

	수방상황 보고 < 2020. 07. 8.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 7월 누계 1.7㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모래 (금)
기상 현황	맑음	대체로 맑음	흐리고 비
강수확률(%)	0	0~20	20~70
예상강수량	0㎜	0mm	5~9㎜
누계강수량	금년 누계400.5㎜ (1~7월 평년 795.6㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	135.00	437.00	211.770 (244)	86.7
소양강댐	0.50	63.46	1654.102 (2,900)	57.0
충주댐	0.00	0.00	1280.899 (2,750)	46.5

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.05	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m