	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 상반기 소방용수시설 도색 및 보온공사 현장검수 결과 보고(발산)

1. 재난관리과-3646(2020.7.6.)호 “2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사 현장검수 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 발산119안전센터 2020년 소방용수시설 현장검수 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 일시 : 2020.7.7.~7.8(2일간)

나. 대상 : 도색 100030호 등 11개소 및 보온대상 170134호 1개소 등 총12개소.

다. 검수결과 : 도색 양호:10개소, 불량1개소  보온대상 : 양호 1개소.

붙 임:  2020 소방용수시설 도색 및 보온 결과서식 1부.  끝.

	발산119안전센터장
담당자	안병철		1팀장	김기용		119안전센터장	07/09 이광영
협조자
시행	발산119안전센터-3707	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개