코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	대청아파트 입주자대표회의장 귀하
(경유)
제목	민원회신(탄천물재생센터 주변 악취 관련)

1. 대청아파트 입주자대표회의 제20-25호(2020. 06. 22.)와 관련입니다.

2. 우선 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다. 동 민원사항에 대하여 현장조사결과(붙임 참조) 및 조치할 내용을 강남구에 통보하였음을 알려드리며, 필요시 주민들과 합동으로 현장조사를 시행할 수 있도록 협조할 계획임을 알려드립니다.

가. 악취발생 원인 및 조치내용 통보

- 악취원인 조사결과  : 대청아파트와 대진공원 사이 우수배관과 오수배관 연결부분의 낙차로 인한 악취 발생

- 조치사항 : 우수관로에서 유입되는 우수가 오수관로에 유입시 낙차에 의한 악취를 방지하도록 연결관 보수 요청(강남구)

나. 현장합동조사 : 탄천물재생센터 담당부서

3. 우리시는 물재생센터의 악취에 의한 주민들의 불편사항을 최소화하기 위하여 악취비산시설의 밀폐와 원인물질 포집 및 탈취 등을 강화하기 위하여 노력하고 있으며 악취모니터링시스템 추가설치 등 관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 끝으로 민원인께서 언제든 직접 방문하시면 센터 내 시설물을 개방하여 직접 둘러보실       수 있도록 안내해 드리도록 요구하겠습니다. 앞으로도 문의사항이나 의견이 있     으시면 탄천물재생센터 악취담당(박찬수 ☎3410-9805, 야간-당직실: 3410-9863),     서울시 물재생시설과(권종우 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것     입니다. 시정에 관심을 가져주신 대청아파트 입주자대표회의 대표님께 감사드리며,     가정에 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

붙임: 탄천물재생샌센터 조사결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	07/09 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-8755	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)