코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	건축기획과장
(경유)
제목	건축물 사용승인 신청에 따른 협의 회신(여의도동 22번지)

1. 건축기획과-12914(2020.07.10.)호와 관련입니다.

2. 영등포구 여의도동 22번지 신축공사 준공검사 신청 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

□ 협의 의견

- 사업지 주변내 하수도 시공 및 건축물 배수설비 준공검사와 관련 구체적인 사항과 해당 사업으로 인해 신설, 폐쇄, 개량된 공공하수도에 대해 공공하수도 관리청인 자치구 치수과와 인계인수를 철저히 할 것.

(하수도 GIS DB서버 탑재, 준공 하수관로도면, 관로내 CCTV자료, 유량조서 등)

- 신설, 개량, 폐쇄된 공공하수도에 대해 자치구(치수과)와 협의하여 사용개시 공고 이행 후 준공 처리할 것.

- 해당사업으로 인한 공공하수도(신설, 폐쇄, 개량)에 대해 현재 하수도 전산 시스템상 하수도 GIS DB 탑재 완료 확인 후 사용승인 처리 필요.

- 하수도법 제61조 및 서울특별시 하수도 사용 조례 제29조에 의거 하수도원인자 부담금 4,095,024,910원을 부과하오니, 사업시행자로 하여금 납부토록 안내하여 주시고, 납부 확인 후 사용승인 처리하여 주시기 바랍니다.  끝.

							물재생계획과장
주무관							김민석			하수계획팀장					정한영					물재생계획과장					07/10 이임섭
협조자
시행			물재생계획과-9443									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서소문청사 1동 8층															/
전화		02-2133-3784						/전송			02-2133-1042					/	kmsjuly@seoul.go.kr												/	대시민공개