고압가스 수불부(07/08~09)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	07/10 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-5904

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,788
07.01		0	0	240		0	0	454	454	7,334
07.02		0	0	240		0	0	457	457	6,877
07.03		0	0	240		0	0	482	482	6,395
07.04		0	0	240		0	0	429	429	5,966
07.05		0	0	240		0	0	422	422	5,544
07.06		0	0	240	5,400	0	0	462	462	10,482
07.07		0	0	240		0	0	440	440	10,042
07.08		0	0	240		0	0	474	474	9,568
07.09		0	0	240		0	0	486	486	9,082
07.10			0	240					0	9,082
07.11			0	240					0	9,082
07.12			0	240					0	9,082
07.13			0	240					0	9,082
07.14			0	240					0	9,082
07.15			0	240					0	9,082
07.16			0	240					0	9,082
07.17			0	240					0	9,082
07.18			0	240					0	9,082
07.19			0	240					0	9,082
07.20			0	240					0	9,082
07.21			0	240					0	9,082
07.22			0	240					0	9,082
07.23			0	240					0	9,082
07.24			0	240					0	9,082
07.25			0	240					0	9,082
07.26			0	240					0	9,082
07.27			0	240					0	9,082
07.28			0	240					0	9,082
07.29			0	240					0	9,082
07.30			0	240					0	9,082
07.31			0	240					0	9,082
합계	0	0	0		5,400	0	0	4,106	4,106

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북	자양	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					45,263			32,779
07.01		0	0	0	45,263		1,340	31,439
07.02		0	0	0	45,263		1,342	30,097
07.03		0	0	0	45,263		1,403	28,694
07.04		0	120	120	45,143		1,238	27,456
07.05		0	176	176	44,967		1,229	26,227
07.06		0	194	194	44,773		1,072	25,155
07.07		0	94	94	44,679	18,380	1,608	41,927
07.08		0	231	231	44,448		1,398	40,529
07.09		0	1,054	1,054	43,394		1,348	39,181
07.10				0	43,394			39,181
07.11				0	43,394			39,181
07.12				0	43,394			39,181
07.13				0	43,394			39,181
07.14				0	43,394			39,181
07.15				0	43,394			39,181
07.16				0	43,394			39,181
07.17				0	43,394			39,181
07.18				0	43,394			39,181
07.19				0	43,394			39,181
07.20				0	43,394			39,181
07.21				0	43,394			39,181
07.22				0	43,394			39,181
07.23				0	43,394			39,181
07.24				0	43,394			39,181
07.25				0	43,394			39,181
07.26				0	43,394			39,181
07.27				0	43,394			39,181
07.28				0	43,394			39,181
07.29				0	43,394			39,181
07.30				0	43,394			39,181
07.31				0	43,394			39,181
합계	0	0	1,869	1,869		18,380	11,978