	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	119행정정보시스템 소방용수조사부 오입력 대상 제출

1. 현장지휘대-6446(2014.7.24.)호 『119행정정보시스템 소방용수분야 교육 결과            통보 및 정비강화 지시』와 관련입니다.

2. 119행정정보시스템 소방용수조사부 입력 후 근무일지 결재에 따른 오입력된 대상이 수정 불가하여 추후 조사부에 수정 입력 대상을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 대    상 : 공소1101호

나. 조치사항 : 조사부 수정불가하여 7월 정기조사부터 수정 입력

연번	용 수 번 호	구 분	오입력 내용	고 장 내 용	조 치 사 항	조사자
1	1101호	지상식	양호로 오입력	지상식 소화전 몸통깨짐, 스핀들 불량	양호→고장(사용불가) 7월 정기조사시 수정입력	소방위 변전일 소방장 김남영 소방교 방기덕

붙임  소방용수조사부 오입력 정정 대상 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김용필		진압2대장	신현후		지휘2팀장	권석용		현장대응단장	07/10 최광열
협조자
시행	현장대응단-4042	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개