“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	*******************************************
(경유)
제 목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. *******수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려 드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보내역

관리번호	*********	*****	***
주소	*******************************
신청인	***	***	*******
기물번호	***********	*****	*
구경	***	******	********

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	0.0	-0.1	-0.1	20200703	품질시험연구소

끝.

	강남수도사업소장
주무관	최순영		요금관리팀장	허홍석		요금과장	07/11 김경식
협조자
시행	요금과-12261	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 요금과	/
전화	02-3146-4804	/전송	02-3146-4839	/	sunaaa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)