계량기보호통 정비계획 보고

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
최성현	박종일	07/13 송병욱
협 조

문서번호 :	시설관리과-16975

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현황

내용: 인입관 및 보호통 노후로 인하여 계량기보호통을 교체하고자 함

위치: ******************

보고내용

계량기보호통 및 인입관 노후로 인해 추후 계량기 동결 우려 및 유지관리가 어려움

현장조사 결과 계량기보호통의 노후 및 파손이 확인되어 조속한 정비를 요함

보고자 의견

계량기의 원활한 검침 및 유지관리를 위해 위 장소 계량기보호통 교체 작업을 『********************』 계약상대자인 ******에 지시하고자 합니다.

붙임  위치도 및 관련사진 1부.  끝.