“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	병설유치원 용도변경에 따른 소방시설 설치 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가.「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제5조

나. 본부 예방과-13656(2020.06.19.)호 「병설유치원 용도변경에 따른 소방시설 설치 관련 사항 알림」

다. 예방과-8344(2020.06.22.)호 「병설유치원 용도변경에 따른 소방시설 설치 현장확인 계획 보고」

2. 위와 관련하여 소방시설법 시행령 개정 시행(2020.6.27.)에 따라 관내 병설유치원에 대한 소방시설 소급 설치여부 및 안내를 위하여 추진한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

********************************

*********************

*****************************

******************************************

붙임 : 75. 병설유치원 소급대상 현장확인 결과(대상별) 1부.  끝.

담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 07/13 송기웅
협조자
시행	예방과-9524	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)