문서번호	시설보수과-2459
결재일자	2020.7.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	우배용	07/14 조선행
협 조
	주무관		양은조

2처리장 고단 침사인양기 권상기모터 점검결과

2020년 7월

난지물재생센터

시설보수과

2처리장 고단 침사인양기 권상기모터 점검결과

고단 침사인양기 권상장치 모터 소손으로 운영에

어려움이 많음 .

1		2처리장침사인양기 현황

◇ 설치장소: 2처리장 고단 침사지

◇규격: 더블체인 V-버켓컨베이어(매몰방지형)

2.3㎥/h, W3,000×L26,000×H6,590mm 2대

◇ 설치년도: 2015년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2020. 07. 08(수)

◇ 점검자: 김재우, 권준석

◇ 점검결과: 침사인양기 1열 권상장치 모터 소손.

◇ 점검의견: 모터 코일 교환

3		조치계획

❍기계연간단가 업체에 의뢰 교체. 끝.