“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	홍인화학(주)(울산광역시 남구 사평로 216(부곡동)) 이재건 님
(경유)
제목	액체염소 납품시 안전관리 규정 철저 이행 협조요청

1. “서울특별시 상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!” 생산에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 귀 사에서 우리 센터 강북통합취수장에 납품한 액체염소 용기 중에서 아래와 같은 사고가 발생되어 알려드리니,「고압가스 안전관리법」제11조제5항에 따른 안전관리 규정 등을 철저히 이행하여 주실 것을 요청합니다.

가. 사고일시 : 2020. 7. 9.(목),  (12:50 경)

나. 장    소 : 서울특별시 강북통합취수장 뚝도계열 고압가스 저장소

다. 원    인 : 액체염소 압력용기(강북-36번) 충전․사용 밸브의 닫힘 불량 추정

라. 피해내용 : 없음(가스누출경보기에 감지되어 경보 발생)

마. 조치결과 : 누출 된 가스 중화 장치로 회수 및 마감용 캡으로 봉인

바. 요청사항 : 「고압가스 안전관리법」제11조제5항 및 같은 법 제22조제1항 철저 이행

붙임  사고 보고서 사본 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	정정재		원수관리과장	07/14 최양교
협조자	주무관	이정호
시행	원수관리과-982	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	부분공개(6)