	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치 정기점검 조사자 변경 계획 보고(성산)

1. 관련근거

가. 2020년 소방재난업무가이드 재난대응 행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방행정과-8032(2020.7.13.)호『소방공무원 인사발령 통지(소방위이하)』

2. 우리119안전센터의 7월중 소방용수시설 정기점검 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 주간근무 및 당번근무 실시

나. 대 상 : 소방용수시설 431개소(소화전 414, 비상소화장치 14, 저수조 1, 급수탑 2)

다. 인 원 : 3개팀 20명

라. 방 법 : 재난출동,교육,순찰,훈련 등 출소시 병행실시 및 개별출소

※담당자 부재시 ⇒ 업무대행자 실시(기상상태, 출동인원 등 고려하여 유동적 실시)

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수등)

2) 소화전 외관 및 주변 청소 (공공시설물로서 품격 유지)

3) 비상소화장치 외관 및 적재비품 확인 및 기타 제수변 확인등

3. 행정사항

가. 점검에 따른 출수개방시 서서히 개방하여 소화전 충격 최소화

나.  지하식 뚜껑 흔들림 및 누수등 민원발생요인 사전에 파악·조치

다. 점검시 직원 안전사고 유의

붙 임: 1. 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치 정기조사 계획(변경전) 1부.

2. 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치 정기조사 계획(변경후) 1부.  끝.

	성산119안전센터장
담당자	장기원		진압2팀장	김기수		119안전센터장	07/14 김상현
협조자
시행	성산119안전센터-2548	(		)	접수		(		)
우	03935	서울특별시 마포구 월드컵북로240	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-309-0096	/		/	부분공개(5)