투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)	인천고양단지사업3부
제목	고양덕은 구룡고 부근 오수압송관 보수방안 제출에 대한 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 인천고양단지사업3부-2855(2020.07.09.)호와 관련입니다.

3. 상기호와 관련하여 구룡교 확장공사시 간섭되는 오수압송관에 대하여 공사로 인한 중장비 작업시 파손 및 누수안정성 보강을 위한 누수방지대책에 대하여 자체 검토한 결과 2안) 보강조인트 설치가 최적의 보강 공사로 판단되어 알려드리오니 보강 후 공사 시행 하여 주시기 바라며,

4. 추후 공사시 우리센터에서 관리하는 압송관에 이상 발견시 우리센터에 즉시 알려주시기 바라오며, 이상에 따른 보수등은 원인자 부담임을 알려드립니다.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	우배용		시설보수과장	조선행		난지물재생센터소장	07/13 한성현
협조자
시행	시설보수과-2448	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개