염소용기 계근대장 (취수장 07.08)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/14 최종인

2020년 07월08일 수요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0302	564	0362		562
2		0388	562	0319		564
3		3140	565	0659		540
4		0318	561	0305		565
5		0355	565	0629		540
6		0380	561	0322		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,378kg	6병		3,336g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,420kg
	자체계근	8,820kg			3,400kg
용기무게		3,378kg			3,336kg
납품수량		5,442kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		42kg			64kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021