문서번호	요금과-13913
결재일자	2020.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	최성길	07/15 이종주
협 조
	요금관리1팀장		代이우태

2020년 5월 (2020년 7월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  7.

2020년 5월(2020년 7월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.67%

□ 5월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	49,476	49,304	99.65
	2019	49,907	50,117	100.42
	증감	-431 (-0.86%)	-813 (-1.62%)	-0.77
당월	2020	10,300	10,864	105.47
	2019	10,574	11,177	105.71
	증감	-274 (-2.59%)	-313 (-2.80%)	-0.24

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20.5월(’20.7월 납기) 당월 공급량은 10,300천㎥으로 전년동기 대비 274천㎥ 감소, 조정량은 10,864천㎥으로 전년동기 대비 313천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.24% 감소하였음

○ 당월 공급량은 전년 대비 274천㎥(-2.59%) 감소하였음.

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가하였으나, 인구 감소로 공급량 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.81	94.83	100.87	94.72	105.47
2019	101.20	98.63	100.20	95.86	105.71
증감	0.61	-3.80	0.67	-1.14	-0.24

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	3,352	4,497	3,322	5,577	816	3,252	4,138	1,923
	조정량	3,932	4,510	3,036	5,676	566	3,222	3,773	2,591
	유수율	117.30	100.29	91.38	101.78	69.28	99.08	91.17	134.71
당월	공급량	648	1,094	673	1,184	151	697	614	568
	조정량	1,140	828	783	1,062	140	631	584	733
	유수율	175.87	75.71	116.27	89.69	92.46	90.50	95.18	129.04
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	881	1,734	3,046	9,208	2,382	1,870	3,478
	조정량	705	1,698	3,086	8,687	2,388	1,923	3,513
	유수율	80.10	97.90	101.30	94.34	100.24	102.83	101.00
당월	공급량	173	370	630	1,835	520	412	731
	조정량	34	463	823	1,756	622	445	820
	유수율	19.75	125.16	130.70	95.67	119.78	107.95	112.08
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	17,564	14,974	16,938
	조정량	17,719	15,074	16,511
	유수율	100.88	100.67	97.48
당월	공급량	3,751	3,052	3,498
	조정량	3.953	3,269	6,642
	유수율	105.39	107.11	104.13

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	145,794	10,864	135,441	11,163	-299	-2.68
가정용	127,387	7,755	118,290	7,495	260	3.47
공공용	1,018	877	1,008	1,166	-289	-24.79
일반용	17,324	2,087	16,075	2,297	-210	-9.14
욕탕용	65	145	68	205	-60	-29.27

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 7월 납기 전체 조정량은 전년대비 299천㎥ 감소

<가정용> : 260천㎥ 증가

○ 전년 동월 대비 수전수 9,097전 증가

○ ****************** 입주 ▴17,160㎥

○ ********************* 입주 ▴16,655㎥

○ ************************ 입주 ▴20,555㎥

<공공용> : 289천㎥ 감소

○ **************** 코로나로 온라인 개학 ▾25,266㎥

○ ******************코로나로 온라인 개학 ▾35,368㎥

○ ***********************코로나로 휴관 ▾5,451㎥

<일반용> : 210천㎥ 감소

○ **********************2개월간 영업 안함 ▾7,442㎥

○ **********************코로나로 영업 부진 ▾5,341㎥

○******************** ▾5,623㎥

<욕탕용> : 60천㎥ 감소

○ ************************ 코로나로 휴관 ▾12,024㎥

○ ******************* 고객 감소 ▾6,843㎥

○******************▾4,276㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’20.7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	145,794	10,864	135,441	11,163	10,353	-299
1	증산4	12,100	1,140	11,621	1,176	479	-36
2	증산5	15,909	828	14,612	837	1,297	-9
3	와우산1	10,621	783	9,957	919	664	-136
4	와우산2	4,411	1,062	4,168	1,078	243	-16
5	만리3	2,080	140	1,897	138	183	2
6	홍은	7,741	631	7,575	585	166	46
7	백련	7,177	584	6,609	548	568	36
8	백련6	4,553	733	4,229	881	324	-148
9	백련9	16	34	16	37	0	-3
10	증산3	7,653	463	7,021	464	632	-1
11	남산4	9,447	823	8,967	882	480	-59
12	불광터널	32,793	1,756	29,605	1,775	3,188	-19
13	증산1	9,570	622	10,493	675	-923	-53
14	증산2	8,243	445	7,572	411	671	34
15	진관	13,480	820	11,099	757	2,381	63

○ 증산4 : ************************ 코로나로 휴관 ▾13,456㎥

○ 증산5 : ****************코로나로 휴관 ▾3,118㎥

○ 와우산1 : ******************▾13,858㎥

○ 와우산2 : *****************온라인 개학 ▾25,266㎥

○ 만리3 : *********************입주 ▴894㎥

○ 홍은 :***************************입주 ▴17,254㎥

○ 백련 : *********************입주 ▴16,655㎥

○ 백련6 :*****************온라인 개학 ▾35,368㎥

○ 백련9 :***********************코로나로 사용량 감소 ▾5,341㎥

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : *******************코로나로 온라인 개학 ▾24,538㎥

○ 불광터널 : ***********************코로나로 휴관 ▾5,451㎥

○ 증산1 : ***********************▾2,030㎥

○ 증산2 : ************************ 입주 ▴20,555㎥

○ 진 관 : 전년 동기 대비 수전수 2,381전 증가

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	12,100	1,140,071	11,621	1,175,657	-35,586	-3.03
가정용	11070	673,586	10,656	666,469	7,117	1.07
공공용	113	95,842	111	135,228	-39,386	-29.13
일반용	912	361,349	849	350,680	10,669	3.04
욕탕용	5	9,294	5	23,280	-13,986	-60.08

▷ 증감량 : 35,586㎥ 감소

○ 가정용 : 7,117㎥ 증가

- **************************▴2,646㎥

○ 공공용 : 39,386㎥ 감소

************************** 코로나로 휴관 ▾13,456㎥

○ 일반용 : 10,669㎥ 증가

***************************냉방기 사용 ▴7,994㎥

○ 욕탕용 : 13,986㎥ 감소

********************************코로나로 휴관▾12,024㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’20.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	15,909	828,187	14,612	836,639	-8,452	-1.01
가정용	13,891	589,971	12,717	572,166	17,805	3.11
공공용	75	17,412	73	27,041	-9,629	-35.61
일반용	1,935	210,304	1,814	224,812	-14,508	-6.45
욕탕용	8	10,500	8	12,620	-2,120	-16.80

▷ 증감량 : 8,452㎥ 감소

○ 가정용 : 17,805㎥ 증가

****************************입주 ▴4,090㎥

○ 공공용 : 9,629㎥ 감소

***************************코로나로 휴관 ▾3,118㎥

○ 일반용 : 14,508㎥ 감소

*********************코로나로 고객 감소 ▾2,946㎥

○ 욕탕용 : 2,120㎥ 감소

**********************영업부진 ▾1,045㎥

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,621	782,703	9,957	928,126	-145,423	-15.67
가정용	7,717	431,100	7,249	432,828	-1,728	-0.40
공공용	84	34,137	83	68,705	-34,568	-50.31
일반용	2,816	310,124	2,620	414,177	-104,053	-25.12
욕탕용	4	7,342	5	12,416	-5,074	-40.87

▷ 증감량 : 145,423㎥ 감소

○ 가정용 : 1,728㎥ 감소

************************▾5,897㎥

○ 공공용 : 34,568㎥ 감소

********************▾13,858㎥

○ 일반용 : 104,053㎥ 감소

************************두달간 영업 안함 ▾11,557㎥

○ 욕탕용 : 5,074㎥ 감소

********************* 영업중지 ▾4,141㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,411	1,061,678	4,168	1,077,617	-15,939	-1.48
가정용	2,991	730,224	2,844	668,123	62,101	9.29
공공용	84	68,366	82	123,778	-55,412	-44.77
일반용	1,330	247,193	1,235	267,924	-20,731	-7.74
욕탕용	6	15,895	7	17,792	-1,897	-10.66

▷ 증감량 : 15,939㎥ 감소

○ 가정용 : 62,101㎥ 증가

******************** 입주 ▴15,318㎥

○ 공공용 : 55,412㎥ 감소

*******************코로나로 온라인 개학 ▾25,266㎥

○ 일반용 : 20,731㎥ 감소

*********************▾3,662㎥

○ 욕탕용 : 1,897㎥ 감소

******************** 코로나로 사용량 감소 ▾2,135㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,080	140,030	1,897	137,796	2,234	1.62
가정용	1,707	119,783	1,580	117,363	2,420	2.06
공공용	7	833	7	827	6	0.73
일반용	366	19,414	310	19,606	-192	-0.98
욕탕용	0	0	0	0	-	-

▷ 증감량 : 2,234㎥ 증가

○ 가정용 : 2,420㎥ 증가

전년 동월 대비 127전 증가

○ 공공용 : 6㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 192㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,741	631,167	7,575	585,433	45,734	7.81
가정용	7,116	552,397	6,973	514,951	37,446	7.27
공공용	76	8,045	75	16,346	-8,301	-50.78
일반용	543	63,629	521	46,328	17,301	37.34
욕탕용	6	7,096	6	7,808	-712	-9.12

▷ 증감량 : 45,734㎥ 증가

○ 가정용 : 37,446㎥ 증가

************************** 입주 ▴7,511㎥

○ 공공용 : 8,301㎥ 감소

***********************▾7,201㎥

○ 일반용 : 17,301㎥ 증가

****************************재건축 ▴17,254㎥

○ 욕탕용 : 712㎥ 감소

***********************▾898㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,177	584,055	7,575	585,433	-1,378	-0.24
가정용	6,851	556,993	6,973	514,951	42,042	8.16
공공용	25	4,612	75	16,346	-11,734	-71.79
일반용	300	17,394	521	46,328	-28,934	-62.45
욕탕용	1	5,056	6	7,808	-2,752	-35.25

▷ 증감량 : 1,378㎥ 감소

○ 가정용 : 42,042㎥ 증가

***********************입주 ▴16,655㎥

○ 공공용 : 11,734㎥ 감소

******************** 코로나로 온라인 개학 ▾1,367㎥

○ 일반용 : 28,934㎥ 감소

전년 동월 대비 221전 감소

○ 욕탕용 : 2,752㎥ 감소

전년 동월 대비 5전 감소

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,553	732,962	4,229	881,272	-148,310	-16.83
가정용	3,114	166,222	2,909	184,122	-17,900	-9.72
공공용	59	339,714	59	406,737	-67,023	-16.48
일반용	1,378	216,235	1,259	277,166	-60,931	-21.98
욕탕용	2	10,791	2	13,247	-2,456	-18.54

▷ 증감량 : 148,310㎥ 감소

○ 가정용 : 17,900㎥ 감소

******************************▾5,967㎥

○ 공공용 : 67,023㎥ 감소

******************온라인 개학 ▾35,368㎥

○ 일반용 : 60,931㎥ 감소

***********************▾2,459㎥

○ 욕탕용 : 2,456㎥ 감소

- ******************* 코로나로 고객 감소 ▾2,268㎥

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	34,115	16	37,407	-3,292	-8.80
가정용	6	22,653	6	20,366	2,287	11.23
공공용	1	1,179	1	1,355	-176	-12.99
일반용	9	10,283	9	15,686	-5,403	-34.44
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 3,292㎥ 감소

○ 가정용 : 2,287㎥ 증가

************************▴771㎥

○ 공공용 : 176㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 5,403㎥ 감소

-***********************코로나로 사용량 감소 ▾5,341㎥

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,653	463,322	7,021	463,458	-136	-0.03
가정용	7,086	394,450	6,468	379,757	14,693	3.87
공공용	38	8,019	38	12,131	-4,112	-33.90
일반용	527	47,626	513	48,971	-1,345	-2.75
욕탕용	2	13,227	2	22,599	-9,372	-41.47

▷ 증감량 : 136㎥ 감소

○ 가정용 : 14,693㎥ 증가

전년 동월 대비 618전 증가

○ 공공용 : 4,112㎥ 감소

************************* 코로나로 온라인 개학 ▾1,713㎥

○ 일반용 : 1,345㎥ 감소

******************▾707㎥

○ 욕탕용 : 9,372㎥ 감소

**********************코로나로 고객 감소 ▾6,843㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,447	823,195	8,967	881,995	-58,800	-6.67
가정용	7,658	553,405	7,286	556,496	-3,091	-0.56
공공용	123	100,369	122	134,575	-34,206	-25.42
일반용	1,662	163,195	1,555	182,225	-19,030	-10.44
욕탕용	4	6,226	4	8,699	-2,473	-28.43

▷ 증감량 : 58,800㎥ 감소

○ 가정용 : 3,091㎥ 감소

*********************▾17,509㎥

○ 공공용 : 34,206㎥ 감소

*********************코로나로 온라인 개학 ▾24,538㎥

○ 일반용 : 19,030㎥ 감소

*********************▾1,318㎥

○ 욕탕용 : 2,473㎥ 감소

**************************▾1,210㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	32,793	1,755,502	29,605	1,774,597	-19,095	-1.08
가정용	29,726	1,465,890	26,798	1,426,938	38,952	2.73
공공용	171	39,815	171	69,040	-29,225	-42.33
일반용	2,880	214,549	2,619	226,926	-12,377	-5.45
욕탕용	16	35,248	17	51,693	-16,445	-31.81

▷ 증감량 : 19,095㎥ 감소

○ 가정용 : 38,952㎥ 증가

전년 동월 대비 2,928전 증가

○ 공공용 : 29,225㎥ 감소

*************************코로나로 휴관 ▾5,451㎥

○ 일반용 : 12,377㎥ 감소

-*******************▾1,174㎥

○ 욕탕용 : 16,445㎥ 감소

*******************▾4,276㎥

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,570	622,366	10,493	675,044	-52,678	-7.80
가정용	8,586	432,601	9,504	494,386	-61,785	-12.50
공공용	68	109,593	75	98,876	10,717	10.84
일반용	912	70,922	910	69,403	1,519	2.19
욕탕용	4	9,250	4	12,379	-3,129	-25.28

▷ 증감량 : 52,678㎥ 감소

○ 가정용 : 61,785㎥ 감소

전년 동월 대비 918전 감소, *************************▾61,785㎥

○ 공공용 : 10,717㎥ 증가

*********************▴17,005㎥

○ 일반용 : 1,519㎥ 증가

*************************분양 ▴742㎥

○ 욕탕용 : 3,129㎥ 감소

**********************영업부진 ▾1,948㎥

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2020.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,243	444,836	7,572	411,255	33,581	8.17
가정용	6,777	345,658	6,223	304,921	40,737	13.36
공공용	48	7,611	45	12,275	-4,664	-38.00
일반용	1,413	77,350	1,299	78,290	-940	-1.20
욕탕용	5	14,217	5	15,769	-1,552	-9.84

▷ 증감량 : 33,581㎥ 증가

○ 가정용 : 40,737㎥ 증가

************************** 입주 ▴20,555㎥

○ 공공용 : 4,664㎥ 감소

은******************코로나로 온라인 개학 ▾2,274㎥

○ 일반용 : 940㎥ 감소

*******************입주 점포 감소 ▾1,181㎥

○ 욕탕용 : 1,552㎥ 감소

******************* ▾2,376㎥

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.5월(’20.7월납기)		2019.5월(’19.7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,480	819,552	7,572	411,256	408,296	99.28
가정용	13,090	720,065	6,223	304,921	415,144	136.15
공공용	47	41,771	45	12,275	29,496	240.29
일반용	341	57,247	1,299	78,291	-21,044	-26.88
욕탕용	2	469	5	15,769	-15,300	-97.03

▷ 증감량 : 408,296㎥ 증가

○ 가정용 : 415,144㎥ 증가

전년 동월 대비 6,867전 증가

○ 공공용 : 29,496㎥ 증가

**********************▴5,690㎥

○ 일반용 : 21,044㎥ 감소

********************* 코로나로 고객 감소 ▾5,623㎥

○ 욕탕용 : 15,300㎥ 감소

전년 동월 대비 3전 감소

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.5월 (’20.7월납기)	2019.5월 (’19.7월납기)	증감량
계	3,952,691	4,146,835	-194,144
아현제1동	44,785	42,678	2,107	******************** ▴1,228
아현제2동	141,534	139,647	1,887	아현동 663-20 아현2구역 재개발지역 공사용수 사용 ▴2,095
공덕제1동	161,464	163,548	-2,084	특이사항 없음
공덕제2동	128,312	103,536	24,776	**********************외 1 2개월1고지에서 1개월 1고지로 변경 ▴24,507
신공덕동	145,471	137,503	7,968	만리재로 60 삼성아파트 ▴1,532
도화동	96,968	94,859	2,109	- ***************▴3,513
용강동	149,338	141,580	7,758	*************** ▴3,472
대흥동	270,419	340,179	-69,760	************** 코로나로 온라인 개학 ▾25,266
염리동	36,865	36,047	818	*******************▴1,297
신수동	87,468	67,513	19,955	*****************입주 ▴17,160
서강동	380,343	420,949	-40,606	*************** 코로나로 온라인 개학 ▾6,429
서교동	477,719	546,363	-68,644	*****************▾7,442
동교동	36,352	52,782	-16,430	와우산로35길 50-4 (주)마포애경타운 코로나로 고객 감소 ▾4,896
합정동	331,277	357,932	-26,655	***************** ▾13,858
망원제1동	10,441	9,473	968	****************** ▴795
망원제2동	297,299	300,029	-2,730	********************** 코로나로 휴관 ▾3,118
연남동	14,374	14,284	90	특이사항 없음
성산제1동	3,533	3,614	-81	특이사항 없음
성산제2동	581,438	597,480	-16,042	*********************▾4,849
상암동	557,291	576,839	-19,548	********************** 코로나로 휴관 ▾13,456

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.5월 (’20.7월납기)	2019.5월 (’19.7월납기)	증감량
계	3,054,828	3,211,470	-156,642
천연동	85,105	81,443	3,662	******************▴2,667
북아현동	180,570	183,636	-3,066	****************** ▾2,354
충현동	363,415	386,350	-22,935	- ************* ▾17,509
신촌동	904,232	1,091,402	-187,170	이화여대길 52 이화여대 코로나로 온라인 개학 ▾24,538
연희동	52,983	53,234	-251	특이사항 없음
홍제제1동	63,441	60,838	2,603	특이사항 없음
홍제제3동	46,145	43,824	2,321	****************** ▴847
홍제제2동	157,186	152,200	4,986	***************** ▴2,237
홍은제1동	297,145	290,584	6,561	******************** 입주 ▴7,511
홍은제2동	41,599	44,760	-3,161	연희로 353 스위스그랜드호텔 코로나로 고객 감소 ▾5,341
남가좌제1동	103,747	107,242	-3,495	모래내로 143 오성목욕탕 고객 감소 ▾6,843
남가좌제2동	118,535	83,480	35,055	****************** 입주 ▴16,655
북가좌제1동	191,769	190,759	1,010	********************* ▴2,314
북가좌제2동	448,956	441,718	7,238	응암로 133 대경아르체 ▴992

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.5월 (’20.7월납기)	2019.5월 (’19.7월납기)	증감량
계	3,856,222	3,804,249	51,973
녹번동	81,703	72,901	8,802	통일로 630 래미안베라힐즈아파트 ▴5,073
불광제1동	461,953	481,754	-19,801	-******************* 코로나로 휴관 ▾5,451
불광제2동	446,061	445,395	666	****************** ▴1,210
갈현제1동	19,555	20,377	-822	특이사항 없음
갈현제2동	443,893	448,950	-5,057	****************** ▾2,458
구산동	465,205	478,668	-13,463	******************** ▾6,872
대조동	13,298	15,333	-2,035	*****************▾915
응암제1동	58,231	44,349	13,882	- ******************* 입주 ▴17,254
응암제2동	136,026	98,833	37,193	***********************입주 ▴20,555
응암제3동	403,947	404,459	-512	************** ▾2,274
역촌동	12,469	13,579	-1,110	특이사항 없음
신사제1동	377,563	377,570	-7	특이사항 없음
신사제2동	269,097	266,977	2,120	- *************** ▴1,021
증산동	20,089	20,924	-835	증산로9길 13 천수사우나 ▾693
수색동	215,360	199,453	15,907	**************** ▴17,005
진관동	431,772	414,727	17,045	통일로 1021 은평성모병원 ▴5,690

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 5월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,165,735명 (전년 동월 대비 5.5천명 감소)

○ 수 전 수 : 288.8천전 (전년 동월 대비 3.1천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 5월	288,838	252,464	2,133	34,154	87
2019년 5월	285,725	251,208	2,134	32,294	89
증감	3,113	1,256	-1	1,860	-2

○ 평균 최고기온 :  23.3℃(전년 대비 2.3℃ 하강)

○ 평균 최저기온 :  13.7℃(전년 대비 동일)

○ 강우일수 및 강우량 : 12일, 112mm(전년 대비 74mm 증가)

○ 누수복구건수 : 80건 (전년 대비 10건 감소)