“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	청량리주유소 대표 귀하(02462 동대문구 왕산로 289 )
(경유)
제 목	위험물 취급소 완공검사 필증 교부(청량리***)

1. 민원접수 제2331(2020.07.15.)호 『위험물 취급소 완공검사 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하여 드리오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설치자

******************

*********************************

나. 완공 신청내용

■ 주유취급소 변경설치

******************************************

2) 면  적 : 961.25㎡

3) 제조소등 구분 : 취급소(주유취급소)

*********************************************

*********************************************

6) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(제1석유류, 제2석유류)

7) 최대수량 및 지정수량

- 제1석유류(휘발유) 40,000ℓ*2기

- 제2석유류(경유) 40,000ℓ*2기

8) 변경사유

- 기존 2복식 고정식주유기 4대 철거, 4복식 고정식주유기 2대 철거 후

4복식 고정식(셀프용)주유기 3대 설치, 기존 배관 일부 연장

붙임    1. 위험물제조소등 완공검사필증 1부.

2. 위험물안전관리 안내문 1부.

3. 위험물 용기 표시기준 알림 각1부.  끝.

	【위 민원처리 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 동대문소방서 예방과 ☎ 02-2245-7119 / ☎ 02-2243-0073

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	동대문소방서장
담당자	손주용		위험물안전팀장	천창기		예방과장	07/15 송기웅
협조자
시행	예방과-9663	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	0222430073	/전송	0222145119	/	sjyong119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)