문서번호	기전과-6666
결재일자	2020.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
임종목		이상연	07/15 고영준
협조

구기터널 유관기관(소방서, 경찰서) 합동

2020년 위기대응 훈련 계획

2020. 07.

북부도로사업소

(기전과)

구기터널 유관기관(소방서, 경찰서) 합동

2020년 위기대응 훈련 계획

구기터널 내 화재 등 위기발생 시 신속한 대응체계를 구축하고 유사 시 초기대응 능력을 강화코자 유관기관 (소방서, 경찰서) 합동위기대응 훈련을 실시코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2020 도로터널 재난대응 훈련 추진계획(도로시설과; ‘20.1.23.)

□ 2020년 도로터널 재난대응 훈련 계획(기전과; ‘20.1.31.)

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토교통부, ‘19.12.0)

□ 터널 관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

Ⅱ		훈련개요

□ 일   시 : 2020.08.19.(수) 14:00~14:30 (14:00 차량화재 발생 가상)

□ 장   소 : 구기터널(상행), 차량부분통제(2개차로중 1개차로)

※ 상행터널 (구기동 → 불광동 방향) 입구10m 전 지점에 차량화재 발생

□ 유관기관 : 종로소방서(재난관리과), 종로경찰서(교통과)

□ 훈련상황 : 구기터널내(입구) 교통사고에 의한 차량화재 발생 가상

□ 훈련내용

□ 유관기관, 비상연락 등 상황전파 (본부, 사업소, 소방서, 경찰서 등)

□ 시민행동 안내 및 방재설비 가동 (전광판, 비상방송, 라디오재방송)

□ 화재진압 및 사후처리 (소화기 작동, 소화전 및 소방차 방수)

Ⅲ		세부훈련내용

□ 대응체계

상황감시		상황전파		방재설비가동		화재진압
· CCTV 인지 · 화재탐지설비 · 시민신고 등		· 소방서 · 경찰서 · 교통방송 등		· 전광판 표출 · 비상방송설비 · 재방송설비		· 현장 출동 · 피난대피 유도 · 소화기(전) 가동

	【 구기터널 방재시설】
· 시설 : 2열(쌍굴), 왕복 4차선, 연장 610m, 자연환기 · 설비 : 소화전, 소화기, 화재탐지설비, 비상방송설비, 비상경보설비, 비상콘센트, 유도표지판, 라디오재방송설비, 긴급전화, CCTV, 정보표지판 등

□ 상황감시

□ 중앙감시제어설비(구기터널 관리실)에 의한 터널 감시 제어

□ CCTV 영상감시, 화재수신반, 자동화재탐지설비, 발신기 등

□ 유관기관 상황전파

□ 본부, 소방서, 경찰서 등 유관기관 사전협의

□ 화재발생(가상)에 훈련 순서별로 유관기관 상황전파

※ 유관기관(본부, 소방서, 경찰서, 교통방송국) 훈련안내

□ 시민 대피 안내 및 방재설비 가동

□ 시민 대피 안내 ⇒ 비상방송설비, 라디오 재방송설비 안내 방송

□ 교통통제, 차량서행 안내 ⇒ 정보표지판 표출, 통제요원 배치

□ 상행터널 조도를 최대화하여 시인성 제고 ⇒ 조명등 전체 점등

□ 화재진압 및 구조 활동

□ 터널내 소화기, 옥내소화전을 이용한 화재차량 1차 진압

□ 출동한 소방차를 이용한 화재진압 및 구조․구난 활동

Ⅳ		행정사항

□ 유관기관 협조요청 : 종로소방서, 종로경찰서 등 공문발송

□ 홍 보 협 조  요청 : 보도자료 제출

□ 훈련계획․ 결과보고 : 도로시설과

붙임  1. 위기대응훈련 진행순서 1부.

2. 개인별 미션 카드 1부.

3. 비상방송 안내문 1부.

4. 보도자료 1부.

붙임1      위기대응훈련 진행순서

□ 훈련메시지: 구기터널 상행 (구기동 → 불광동) 방향 입구10m 전 지점 차량추돌로 인한 화재발생

시 간	진 행 내 용	장 소	비 고
13:50	◦ 구기터널 현황 및 합동 위기대응훈련 목적 설명	구기터널 입구	임종목
14:00	◦ 구기 상행터널 50m지점 차량추돌로 인한 화재 발생 (필요시 연막탄 사용 연출) 스타렉스 차량	터널내부	오윤택(발신기) 차민권(연막탄)
	◦ 화재 발생 인지 및 발령 구호제창 : 화재발생! 화재발생! 화재발생!	구기터널 관리실	김동욱
14:00 ~ 14:05	◦ 유관기관 상황전파 - 소방서(119), 경찰서(112) 신고 - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통정보과 연락(2290-6825) - 북부도로사업소 연락(944-5448~9) - 도로시설과 연락(2133-1678)	구기터널 관리실	인병철 변동균
14:00 ~ 14:03	◦ 방재설비 가동 - 화재수신기 경보 확인 - 비상방송 실시 (비상방송설비, 재방송설비) ※ 「상행터널(구기동→불광동 방향) 50m 지점 차량추돌로 인한 화재발생」 훈련방송 실시 - 문자전광판 표출 : 「구기터널 소방훈련 중 서행」 - 터널 조명등 전체 점등	구기터널 관리실	인병철 변동균
14:00 ~14:05	◦ 초동대응반 현장출동	터널내부	박대일 차준원
14:05	◦ 경찰차량 현장도착, 교통통제 및 긴급 차량 진입로 확보 ◦ 부상자 구호 및 2차 사고예방 및 구조‧구난출동	사고 지점	최영주
14:05	◦ 소화기를 사용한 차량화재 진압 (1차)	터널내부	박대일 차준원
14:05 ~14:20	◦ 옥내소화전 방수 (2차) ◦ 출동 소방차 방수 화재진압 및 구조·구난활동	〃	최영주 박대일 차준원
14:20 ~14:30	◦ 현장정리 후 정상소통 실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	터널 전 직원
14:40 ~15:00	◦ 북악터널 상황실로 이동 ◦ 훈련결과에 대한 강평	북악터널 상황실	사업소장

붙임2             개인별 미션 카드

구분	임무내용	임무수행자	비고
사무실	◦ 위기대응 훈련 총괄	기계6급 임종목
	◦ 유관기관 협조 공문 시행 ◦ 유관기관 업무 협의 - 종로소방서, 종로경찰서	기계6급 임종목	본부, 유관기관 인원, 차량
	◦ 상행터널 교통안내 총괄 - 경찰관 교통서행 유도	기계7급 최영주	경정비 지원 보도기자 차량 안내 (관리실 주차장으로!)
	◦ 훈련시 언론매체 안내 - TV, 신문, 인터넷 등	기계6급 임종목	동향보고
	◦ 훈련상황 실시간 전파	전기7급 변동균	문자, 카톡(직원, 본부)
	◦ 훈련상황 사진 촬영	전기9급 김동욱
	◦ 행사물품지원(음료수,생수,다과)	행정7급 박 향
사전준비	◦ 안내간판 정비, 설비	터널직원 합동	*경정비 직원 임무 내용 - 안내간판 및 라바콘 설치 교통 통제
	◦ 행사물품 정비, 비치 (안전조끼, 안전모, 등)
	◦ 행사물품 비치 (음료수, 생수, 연막탄, 소화기 등)
	◦ 기타
훈련시	◦ 북악터널 현황, 훈련상황 설명	기계6급 임종목
	◦ 유관기관 상황전파 - 소방서, 경찰서 - 기타	전기6급 인병철 전기7급 변동균	상황실 신고
	◦ 방재설비 가동 - 비상방송 및 문자전광판 출력	전기7급 변동균	상황실 조작
	◦ 초동대응반 출동 - 발신기 작동 및 소화(기)전 방수	전기7급 박대일 전기7급 차준원	사고 현장 준비 발신기 - 소준영 연막탄 – 김희겸
	◦ 모의 화재 차량 운전 및 탑승자 - 경상자 1명	전기7급 오윤택 전기9급 차민권	운전자 1인 환자 1인 (차량에 현수막 부착)
	◦ 초동 대응반 차량 현장 출동	전기7급 박대일 전기7급 차준원	차량 사고현장 초동 대응 후 이동
	◦ 소방서 차량 진입 - 구급차, 펌프차	소방차량 2대	구급차 – 환자 구조 활동 펌프차 – 차량 화재 진압
현장안내	◦ VIP(소장) 수행 - 현장 동선 안내, 상황 설명	기계6급 임종목
	◦ 훈련시 언론매체 안내 - TV, 신문, 인터넷 등	기계6급 임종목	동향보고
	◦ 소방관, 경찰관 안내 - 현장 협조 사항	기계7급 최영주 전기9급 김희성	보도기자 차량 안내 (관리실 주차장으로!)
기타	◦ 현장정리, 교통유도	전직원 합동	터널,사무실

붙임3

비상방송(비상방송설비, 라디오재방송설비) 안내 예문

구기터널 상황실에서 알려드립니다.

현재 구기터널에서는 화재발생 시 신속한 위기대응을 위하여 소방서및 경찰서 합동 위기대응훈련을 실시하고 있습니다.

위기대응훈련의 일환으로 차량화재를 가상하여 상행터널 (구기동 → 평창동 방향) 입구 10m 전 지점 에서 소방훈련을 실시 중에 있으니 사고지점을 통행하는 차량은 터널 밖으로 신속하게 차량을 이동하여 주시기 바라며, 터널 안으로 진입하는 모든 차량은 안전한 소방훈련을 위하여 서행하여 주시기 바랍니다.

다시 한 번 알려드립니다.

＜반복 안내＞

붙임4

		2020. 08. ( )
		이 보도자료는 2020년 08월 19일 00시부터 보도하여 주시기 바랍니다.
보도자료
담당부서 :	서울시 북부도로사업소 기전과					소 장	고 영 준		02-944-5400 (*************)
						과 장	이 상 연		02-944-5404 (*************)
사진있음□	사진없음 ■				매수 : 1매	담당자	임 종 목		02-944-5470 (*************)
구기터널 위기대응훈련 실시에 따른 교통 부분 통제 서울시 북부도로사업소에서는 구기터널 화재사고 시 초기대응 능력을 강화하기 위하여 관할 소방서 및 경찰서와 합동으로 위기대응훈련을 08월19일 14시00분부터 14시30분까지 30분 동안 실시함에 따라 교통이 부분 통제됨을 알려드립니다.

□ 교통통제 내용

○ 통제장소 : 구기터널 상행방향(구기동 → 불광동) 부분 통제

○ 통제일시 : 2020.08.19.(수) 오후 14:00 ~ 14:30 (30분)

○ 통제내용 : 차량화재 발생(연막탄 사용)에 따른 방재설비 가동 및

대피훈련으로 상행터널(구기동 →불광동) 2차선중 1차선 부분통제

□ 시민 협조사항

○ 구기터널 위기대응훈련이 시행되는 08월19일 14:00부터 14:30까지        30분 동안 상행터널(구기동 → 불광동) 2차선중 1차선을 부분통제         하오니 구기터널을 이용하는 시민께서는 통제요원의 유도에 따라 서행        하여 주시기 바랍니다.  끝.