	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장소방용수시설 현장확인(검수)결과 보고(수서)

1. 재난관리과-5360(2020.7.7.)호 「고장소방용수시설 현장확인(검수)계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관할 고장소방용수시설 자체점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대    상 : 수서 고장용수 5개소(2개소 불량/3개소 양호)

연번	관리 번호	위치	형식	검수결과	비고
1	173	양재대로55길 5 GS25 편의점 앞	지하식	양호
2	2754	양재대로55길 14 일원동 주민센터 좌측면	지상식	양호
3	3124	양재대로45길 5 랜드마크	지하식	양호
4	1779	일원로 121 일원역 일원방범초소	지상식	불량
5	3653	광평로 144 서울시립 수서청소년수련원	지상식	불량

붙임  소방용수시설 확인점검 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	김성민		진압2팀장	최진근		센터장	07/15 이종봉
협조자
시행	수서119안전센터-3091	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개