	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 7월중 소방용수시설(취약지리조사병행)조사 및 비상소화장치 점검계획 (수정)보고

1. 재난관리과-3093(2020.5.7.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 2020년 7월중 소방용수시설 조사(취약지역 지리조사 병행) 및 비상소화장치 점검     계획을 다음과 같이 (수정)보고합니다.

가. 기  간 : 2020.7.06~ 7.31(기간 중 근무일)

나. 대  상 : 총 412개소(공설소화전 363, 저수조 11, 비소 38)

다. 방  법 :  근무일 펌프차량, 탱크차량, 이륜차량 등을 이용한 조사

라. 비상소화장치함 순찰

1) 센터장 : 월 1회

2) 대 원 : 비소 38개소 × 각 팀별 월 1회(월 3회 이상)

※ 2020.7.13.(화) 소방공무원(소방위이하) 인사발령으로인한 담당자변경

3. 행정사항

가. 창덕궁 앞 도성 한복판 주요가로 개선사업 구간 용수 담당자는 정기조사시 소방       용수시설 상태 확인 철저 (돈화문로, 돈화문로 10/11길, 낙원상가 하부, 서순라길)

나. 119행정정보시스템 소방용수 현황 관리 철저

붙임  1. 소방용수시설 조사 대상 및 일정 1부

2. 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

★담당자	신희성		2팀장	최호열		119안전센터장	07/15 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-3007	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개