게스트하우스 소방특별조사 결과 위반사항 소방시설 조치명령 점검확인서[Y**N Stay]

☐ 대 상 명 : **********

☐ 위    치 : **************************

☐ 대표자(관계자) : ***

☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-9198(2020.7.7.)호

☐ 검사구분 : 확인검사

☐ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조, 지상 4층/지하 1층, 연면적 1,348.68㎡

☐ 확인내용

1. 보일러실 내 자동확산소화기 탈락

2. 감지기 결선 불량(2개소)

3. 보일러실 내 정온식 감지기 탈락

☐ 확인결과

1. 보일러실 내 자동확산소화기 설치

2. 감지기 결선

3. 보일러실 내 정온식 감지기 설치

☐ 확 인 자 : 소방위 임성태, 소방교 박창준

☐ 확인일자 : 2020.7.16.

붙임  지적내역서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박창준		김만영		07/16 송기웅
협조	임성태