“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장)
(경유)
제목	2020년도 저수조 청소 등 위생조치 지도·감독 상반기 결과 제출

1. 계획설계과-1665(2020.02.13.)호와 관련입니다.

2. 수도법 제33조(위생관리 조치)에 따라 급수설비 위생조치에 대한 지도감독 등 상반기 최종 실태 점검 결과를 제출 합니다.

구분		점검계획					점검결과					비고
		소계	동대 문구	중랑구	광진구	성동구	소계	동대 문구	중랑구	광진구	성동구
계 (상반기)	대형 저수조	86	24	22	21	19	86	24	22	21	19
	소형 저수조	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

붙임  1) 2020년 상반기 저수조 청소현황 및 통계 각 1부.

2) 2020년 상반기 위생실태 점검 결과 각1부(별도송부).  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최성현		시설운영팀장	박종일		시설관리과장	07/16 송병욱
협조자	주무관	김미승		급수운영과장	유동수
시행	시설관리과-17339	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 시설관리과	/
전화	0231462793	/전송	31462839	/		/	부분공개(5)