문서번호	설비부-10362
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	07/16 이달영
협 조

『돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사』 준공검사(정산) 결과보고

2020. 7.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사』

준공검사(정산) 결과보고

「돈의문 박물관마을  수직정원 조성 전기공사」와 관련하여 시공사로부터 준공검사원을 제출받아 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사

◌ 공사위치: 종로구 새문안로 37번지 일대

◌ 공사내용: 실내조명(42EA) 및 경관조명(147EA) 설치,     동력설비공사, 전력간선공사, 전열공사 등

****************************************

***************************************

*******************************

Ⅱ		준 공 현 황

□ 관련근거

◌ 돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사 준공계 제출의 건〔(SW********9(2020.7.8.)호〕

◌ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장제8절(보험료 사후정산 등)

□ 준공내용

◌ 준공금액: 금64,170,000원(금육천사백일십칠만원)

◌ 준공일자: 2020. 7. 8.(수)

◌ 준공(정산) 내역

***		*******
		****	****	*********
****	***	**********	**********	증***********
	***	**********	**********	************
	*******	*********	**	************
	*******	*********	**	************
	*********	******	**	************
	*********	*********	*********	*
	******	*********	*********	************
****************		**********	**********	************
*****		**********	**********	************

◌ 준공시설물 내역

- LED 경관조명 147EA

・(유도등 8W 24EA, 라인바12W 103EA, 지중등 14W 14EA, 수목투사등 12W 6EA)

- 분전반(LP-H2-2) 1면, 내부 조명기구 35EA, SMPS(판넬포함) 2SET

Ⅲ		준 공 검 사

◌ 준공검사일: 2020. 7. 14.(화)

◌ 준공검사자

- 도시기반시설본부 설비부 공업6급 김두환, 공업7급 이지영

◌ 준공검사 입회자

- 도시기반시설본부 설비부 공업7급 김문호

- 문화정책과 돈의문박물관마을팀 행정7급 정수정

◌ 준공검사 내용

- 준공도서(도면, 내역서) 검토

- 경관조명 및 내부 조명기구 점등상태 확인

- 분전반 차단기 및 타이머 작동상태 확인 등

◌ 준공검사 결과

- 준공내역서와 도면, 시방서, 기타 계약조건과 같이 준공됨

Ⅳ		조 치 계 획

*************************************************************************************************.

붙임  1. 준공계 및 준공검사원 1부.

2. 준공도서(내역서 및 도면) 1부.

3. 준공사진 1부.  끝.