문서번호	급수운영과-11732
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	07/16 代김찬모
협조

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

(마포구 망원동 425-*2)

2020. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

마포구청 치수과로부터 접수된 ************ 앞 하수도관 내 상수도관 이설 요청에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 유수장애 현황

○ 위    치 : ******************

○ 하수도관 : ∅450(1973년 부설)

○ 상수도관 : ∅100(1984년 부설)

○ 관련공문 : 마포구청 치수과-13209(2020.07.06.)

○ 요청내용 : 유수장애 상수도관 이설요청

□ 보고내용

○ ****************** 하수도관 내 저촉된 상수도관은 1984년 부설된 DCIP관으로 1973년 부설된 하수도관에 대하여 원인자로 판단됨.

○ 유수장애로 인한 시민불편을 예방하기 위래 상수도관 이설이 필요함.

※ 현장사진

현장사진	GIS도면

□ 조치의견

○ 공사의 시급성을 감안하여 아래와 같이 작업지시하고 추후 정산코자함

- 공사개요 : 확인천공 후 상수도관 이설(D=100mm, L=2)

- 공사기간 : 2020.07.17. ~ 07.30.

- 소요예산 : 약 200만원

- 시공업체 : 제일토건(주) 대표 맹흥제

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애 상수도관 이설)

붙임 : 1) 이설요청 공문 1부.

2) 현장위치도 및 사진 1부.  끝.