염소용기 계근대장 (취수장 07.14)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/16 代이금재

2020년 07월14일 화요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0362	562	0368		567
2		0319	564	0391		569
3		0648	539	0376		562
4		0659	540	0315		700
5		0635	539	3130		564
6		0305	565	0627		543
7		-	-	735		539
8		-	-	-		-
계		6병	3,309kg	7병		4,044g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			4,080kg
	자체계근	8,760kg			4,090kg
용기무게		3,309kg			4,044kg
납품수량		5,451kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		51kg			36kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021