“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(수색동 291-28)

1. 건축과-1208(2020. 7. 15.)호와 관련입니다.

2. 은평구 수색동 291-28번지 건축허가신청에 따른 상수도분야 검토내용을 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용

1) 도로상의 배수관 수압으로 지상 3층까지 직결급수가 가능하므로 옥상 및 지하에 물탱크를 설치하여서는 안됨.

2) 도로상의 배수관에서 ***********************를 설치할 예정이니 수도계량기 이후 옥내급수관을 적정구경으로 시공하여야 함.

3) 철거 및 신축공사 중 상수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 하며, 손괴시 원인자부담금이 부과됨.

4) 계량기 이설이 필요한 경우 사업소에 사전 문의하시기 바람(☏ 02-3146-3500)

5) 기타 협의조건 참조

붙임  급수협의 조건 1부.  끝

	서부수도사업소장
주무관	황순미		시설관리과장	전결 07/17 김홍준
협조자
시행	시설관리과-12580	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3698	/전송	3146-3739	/	slrg0018@seoul.go.kr	/	부분공개(6)