“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	한국전력공사 사장(서울본부장)
(경유)
제목	지하매설물 현황 요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ********************************로 문의하신 『은평구 연서로 지중화공사』와 관련한 주변 지장매설물 현황요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍***

가. 사 업 명 : 은평구 연서로 지중화공사

나. 사업기간 : ‘20년 9월 ~ ’21년 12월

다. 협의의견

1) 해당 위치 주변에는 상수도관이 매설되어 있으므로 공사 시 상수도 시설물이 손괴되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 상수도관의 위치가 명확하지 않을시 인력으로 횡단굴착을 실시하여 위치를 확인하고 터파기 작업을 하시기 바랍니다.

2) 지하시설물 매설시 상수도관과 최소 이격거리(300mm)를 유지하여야 하며.

3) 만약 공사중 상수도관 손괴에 따른 누수 발생시 즉시 서부수도사업소(************)로 신고 바랍니다. (손괴에 따른 원인자 부담금이 부과됨)

4) 또한 공사 시행중 상수도관 이설 등 협의가 필요한 경우 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

첨 부 : 상수도 GIS 현황도(별도첨부) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		주무관	박상열		시설관리과장	07/17 김홍준
협조자
시행	시설관리과-12583	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/7	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)