	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)신청에 따른 비협의 회신(20-32)

1. 건축과-17291(2020.07.17.)호「건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*************」와 관련입니다.

2.『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 규정에 따른 귀 청의 협의    요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치:*************************

나. 건 축 주:*********

다. 건축규모: 지하0층/지상5층, 연면적 580.17㎡ 1개동

라. 협의내용: 신축(도시형생활주택-단지형다세대)

마. 검토결과: 비협의 대상

바. 사   유 :『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』제12조에 따른 건축허가등의 동의대상물의 범위에 해당되지 않음

3. 안내(협조)사항

가. 해당 건축물은 건축허가등의 동의 대상에 해당되지 않으나,『 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』제8조에 의한 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기)을 의무적으로 설치(비치)하여야 하며,

나. 연소확대 방지를 위하여 보일러실에는 자동확산소화기 및 가스누설경보기 설치를 건축주에게 적극 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	07/20 조원호
협조자
시행	예방과-6906	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)