	도봉소방서
수신	****************************************
(경유)
제목	건축신고(신축)신청에 따른 비협의 처리 알림(20-32)

1. 평소 소방업무에 많은 관심을 주시고 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 제출하신 건축허가 협의대상(*************************에 대한  건축물(신축)관계 서류를 검토 한 바, 해당 건축물은『화재예방, 소방시설 설치·유지  및 안전관리에 관한 법률 시행령』제12조에 의한 건축허가등의 동의 대상에 해당되지 않아 도봉구청에 비협의 처리 통보하였음을 알려 드립니다.

3. 안내사항

해당 건축물(대상)은 건축허가등의 동의 대상에 해당되지 않으나,『화재예방, 소방시설  설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』제8조에 의거 주택용소방시설(소화기 및 단독경보형감지기)를 의무적으로 설치(비치) 하셔야 하며, 연소확대 방지를 위하여 보일러실에는 자동확산소화기 및 가스누설경보기 설치하시기 바랍니다.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	07/20 조원호
협조자
시행	예방과-6897	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)